ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

- строительства паровой котельной

- Заказчик ___________________________________________________________________________

- Наименование отапливаемого объекта __________________________________________________

- Совокупная паропроизводительность т.пара/час  __________________________________________

3.1 	Технологические нужды, т.пара/час  _____________________________________________

3.2 	Отопление т.пара/час  ________________________________________________________

3.3 	Вентиляция т.пара/час  _______________________________________________________

3.4 	Система горячего водоснабжения т.пара/час  _____________________________________

- Необходимость установки системы химводоподготовки (Да, Нет) ____________________________

4.1 	Объем подпитки (л/час) _______________________________________________________

- Исходная вода на входе в установку:

  - Температура  _______°С

  - Давление _______МПа

- Параметры пара:

6.1 	Температура  _______°С

6.2 	Давление _______МПа

- Продолжительность и периодичность работы паровых котлов

7.1 	Постоянный режим работы (Да, Нет) _______

7.2 	Продолжительность работы в сутки (час) _______

- Параметры паропотребления:

8.1 	Среднечасовое потребление пара, т.пара/час ________;

8.2 	Минимальное потребление пара, т.пара/час ________;

8.3 	Максимальное потребление пара, т.пара/час ________.

- Высота отапливаемого здания (м) _______

- Количество котлов (шт) _______ производитель ____________________________

- Производитель горелки  ____________________________

- Вид топлива (для природного газа обязательно указать давление в мбар):

Основное ____________________________

Резервное ____________________________

Аварийное ____________________________

  - Для газа: необходимость установки ГРУ  (Да, Нет)  _______

- Требования к составу узла учета газа

  - Необходимость поагрегатного учета газа (Да, Нет) _______

  - Наличие принтера (Да, Нет) _______

  - Другие требования ________________________________________

- Конденсат

  - Возврат чистый _______%

  - Возврат загрязненный _______%

  - Без возврата _______%

  - При возврате загрязненного конденсата, приложить состав конденсата:

14.4.1 Давление в конденсатной сети _______МПа

14.4.2 Температура конденсата _______°С

- Схема исполнения котельной (нужное подчеркнуть)

  - С ГВС (горячим водоснабжением) или без ГВС (Да, Нет) _______

  - двухтрубная схема исполнения

  - четырехтрубная схема исполнения

  - шеститрубная схема исполнения

- С постоянным присутствием персонала (без диспетчеризации) (Да, Нет) ______

- Без постоянного присутствия персонала (с диспетчеризацией) (Да, Нет) _______

  - Индикация посредством: компьютера или диспетчерского пульта (нужное подчеркнуть)

  - Удаленность диспетчерского пункта от котельной (м) _______

  - Среда передачи данных: выделенная 2-х проводная линия; коммутируемая телефонная линия; GSM; GPRS (нужное подчеркнуть)

- Здание котельной (вариант исполнения) (нужное подчеркнуть):

Блочно-модульное

Существующее (указать размеры,м) ______

Быстровозводимое

- Дымовая труба: существующая или необходимо изготовить (нужное подчеркнуть)

  - Высота дымовой трубы, ______м

  - Необходимость светового ограждения  (Да, Нет) ______

  - Дымовая труба самонесущая или с растяжками______

- Требуемый срок поставки______

- Необходимость монтажных и пусконаладочных работ (Да, Нет) ______

- Адрес строительства _________________________________________________________________________

- Дополнительные условия  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Контактная информация

Должность и ФИО руководителя предприятия (полностью) ___________________________

_____________________________________________________________________________

Адрес _______________________________________________________________________

Телефон _____________________________________________________________________

Факс _____________________________________________________

E-mail ____________________________________________________

Ответственное лицо (ФИО)_______________________________________________________

«__» _________ 2011 г.

Заполненный опросный лист просим отправить по электронной почте info@energotransfer.ru

или по факсу: +7 (495) 956-82-62  доб.  238478