ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

- строительства водогрейной котельной

- Заказчик ___________________________________________________________________________

- Наименование отапливаемого объекта __________________________________________________

- Совокупная тепловая нагрузка Гкал/час (МВт) ________

3.1 Отопление Гкал/час (МВт) ________

3.2 Горячее водоснабжение (ГВС) Гкал/час (МВт) ________

3.3 Вентиляция Гкал/час (МВт) ________

- Необходимость установки системы химводоподготовки (Да, Нет) ________

4.1 Объем подпитки (л/час) ________

4.2. Объем воды в тепловых сетях отапливаемого объекта ________м3

- Параметры теплоснабжения

5.1 Температура прямой сетевой воды ________°С

5.2 Температура обратной сетевой воды ________°С

5.3 Давление прямой сетевой воды   ________ кг/см²

5.4 Давление обратной сетевой воды________ кг/см²

5.5 Температура горячей воды (ГВС) ________°С

- Высота отапливаемого здания (м) _______

- Количество котлов (шт) _______ производитель ____________________________

- Производитель горелки  ____________________________

- Вид топлива (для природного газа обязательно указать давление в мбар):

Основное ____________________________

Резервное ____________________________

Аварийное ____________________________

  - Для газа: необходимость установки ГРУ  (Да, Нет)  _______

- Требования к составу узла учета газа

  - Необходимость поагрегатного учета газа (Да, Нет) _______

  - Наличие принтера (Да, Нет) _______

  - Другие требования ________________________________________

- Схема исполнения котельной (нужное подчеркнуть)

  - Одноконтурная (зависимая) или двухконтурная (независимая) (нужное подчеркнуть)

  - С ГВС (горячим водоснабжением) или без ГВС (нужное подчеркнуть)

  - С открытым водоразбором или закрытая система (нужное подчеркнуть)

  - двухтрубная схема исполнения

  - четырехтрубная схема исполнения

  - шеститрубная схема исполнения

- С постоянным присутствием персонала (без диспетчеризации) (Да, Нет) ______

- Без постоянного присутствия персонала (с диспетчеризацией) (Да, Нет) _______

  - Индикация посредством: компьютера или диспетчерского пульта (нужное подчеркнуть)

  - Удаленность диспетчерского пункта от котельной (м) _______

  - Среда передачи данных: выделенная 2-х проводная линия; коммутируемая телефонная линия; GSM; GPRS (нужное подчеркнуть)

- Здание котельной (вариант исполнения) (нужное подчеркнуть):

Блочно-модульное

Существующее (указать размеры,м) ______

Быстровозводимое

- Дымовая труба: существующая или необходимо изготовить (нужное подчеркнуть)

  - Высота дымовой трубы, ______м

  - Необходимость светового ограждения  (Да, Нет) ______

  - Дымовая труба самонесущая или с растяжками______

- Требуемый срок поставки______

- Необходимость монтажных и пусконаладочных работ (Да, Нет) ______

- Адрес строительства _________________________________________________________________________

- Дополнительные условия  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Контактная информация

Должность и ФИО руководителя предприятия (полностью) ___________________________

_____________________________________________________________________________

Адрес _______________________________________________________________________

Телефон _____________________________________________________________________

Факс _____________________________________________________

E-mail ____________________________________________________

Ответственное лицо (ФИО)_______________________________________________________

«__» _________ 2011 г.

Заполненный опросный лист просим отправить по электронной почте info@energotransfer.ru

или по факсу: +7 (495) 956-82-62  доб.  238478